ООО  «Спецэнерго»                                                                                                                                                                                      СНТ "ТЭЦ-22"

«17» марта 2011 г.                                                                                                                                                                          «____» ________________ 2011 г.

____________________                                                                                                                                                                          ________________________

( Подрядчик)                                                                                                                                                                                                      (Заказчик)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(приложение к договору № ___ от __________.2011 г.)

Ремонт кабеля 6 кВ

Сметная стоимость 46020.00 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2011 г.

| NN пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попр. коэф. | Стоимость в ценах 2000 г., руб. | Пункт коэф. пере-счета | Коэф. пересче-та | Стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм 08-02-167-08 | Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил, мм2, до 120 # мдс 35 табл.2 п. 5.1. | шт. | 2 | 2412.05 |  |  | 15342МОНТ |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 94.66 | 1.35 | 255.58 |  | 16.36 | 4181 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4.6 | 1.35 | 12.42 |  | 6.66 | 83 |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.27 | 1.35 | 0.73 |  | 16.36 | 12 |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2312.79 | 1 | 4625.58 |  | 2.5 | 11564 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 95 |  | 243.49 |  |  | 3984 |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 52 (65%*0.8) |  | 133.28 |  |  | 2180 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5270.35 |  |  | 21992 |
| ИТОГО по разделу: Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 5270.35 |  |  | 21992 |
|  |  | Раздел 2. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРп 01-11-001-01 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля, м до 500 | 1 кабель | 1 | 319.63 |  |  | 21057ПНР |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 319.63 | 1.3 | 415.52 |  | 16.36 | 6798 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 65 |  | 270.09 |  |  | 4419 |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 40 |  | 166.21 |  |  | 2719 |
|  |  |  |  |  |  |  | 851.82 |  |  | 13936 |
| 3 | ФЕРп 01-12-027-01 | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением, кВ, до 10 | испытание | 3 | 68.66 |  |  | 21057ПНР |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 68.66 | 1.3 | 267.77 |  | 16.36 | 4381 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 65 |  | 174.05 |  |  | 2847 |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 40 |  | 107.11 |  |  | 1752 |
|  |  |  |  |  |  |  | 548.93 |  |  | 8981 |
| 4 | ФЕРп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ свыше 1 | фазировка | 1 | 25.57 |  |  | 21057ПНР |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 25.57 | 1.3 | 33.24 |  | 16.36 | 544 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 65 |  | 21.61 |  |  | 354 |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 40 |  | 13.3 |  |  | 218 |
|  |  |  |  |  |  |  | 68.15 |  |  | 1115 |
| ИТОГО по разделу: Раздел 2. ПНР |  |  |  |  |  |  | 1468.9 |  |  | 24031 |

|  |  | ИТОГО НДС ИТОГО по смете | 6739.25 |  |  | 46020.00 --- 46020.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Смету составил: ____________________ Зайцев В.А.